## Beregningsark
[9 empty] | Projeknavn: | [7 empty] | Minimum differenstryk Pkt. 1 |  |  |  |  | 3 | mVS |  | Fremløbstemperatur |  |  | 65 | °C
[17 empty] | Differenstryk i tilslutning |  |  |  |  | 12 | mVS |  | Returtemperatur Varme |  |  | 30 | °C
[9 empty] | Varmeværk | [15 empty] | Returtemperatur GVV |  |  | 25 | °C | [26 empty] | Temperatur
[17 empty] | Kinematisk Viscositet |  |  |  | 3.65e-07 |  | m²/s |  | Returtemperatur VVB |  |  | 30 | °C | [26 empty] | Faktor
[9 empty] | Delstrækning: | [7 empty] | Varmefylde medie |  |  |  |  | 4.187 | kJ/kg K |  | Delta-T Varme |  |  | 35 | °C | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 0.88764
| NetSTAR version 4.0 |  |  |  |  | d. 150313 |  |  | Bemærkninger: | [7 empty] | Massefylde medie |  |  |  |  | 0.98 | kg/l |  | Delta-T GVV |  |  | 40 | °C
[25 empty] | Delta-T VVB |  |  | 35 | °C |  | Mellemregning | [6 empty] | 1: OPSLAG VED DIMENSIONSVALG; 6: Kappe/Pris/Tab
[31 empty] | Fremløb | Retur | Fremløb | Retur | Fremløb | Retur |  | 1: Ruhed; 2: Fremløb; 4: Retur; 6: Serie 1; 9: Serie 2; 12: Serie 3; 15: Serie 4 |  | Serie 1 |  | Serie 2 |  | Serie 3
Stræknings- nummer | Stræknings-længde | Antal forbruger | Antal forbrugere samlet | Effekt Rumopvarmning | Effekt GVV | Effekt VVB | Effekt Storforbruger | Samtidigheds-faktor Varme | Samtidigheds-faktor GVV | Samtidigheds-faktor VVB | Akkumuleret effekt Varme | Akkumuleret effekt GVV | Akkumuleret effekt VVB | Akkumuleret effekt storforbruger | Dimmensionsgivende effekt Varme | Dimmensionsgivende effekt GVV | Dimmensionsgivende effekt VVB | Flow | Dimension Forslag | VÆLG DIMENSION | Valgt dimension Fremløb | Strømnings-hastighed Fremløb | Tryktabsgradient Fremløb | Tryktab delstrækning | Valgt dimension Retur | Strømnings-hastighed Retur | Tryktabsgradient Retur | Tryktab delstrækning | Differenstryk Fordret | Differenstryk Disponibel | di | di | Re | Re | Friktionsfaktor Lambda | Friktionsfaktor Lambda |  |  | d | s | d | s | D | Listepris | Tab v 70/35 | D | Listepris | Tab v 70/35 | D | Listepris | Tab v 70/35 | D | Listepris | Tab v 70/35 |  | pris rørlængder brutto | Tab v 70/35 | pris rørlængder brutto | Tab v 70/35 | pris rørlængder brutto | Tab v 70/35
| m | Stk | stk | kW | kW | kW | kW | - | - | - | kW | kW |  | kW | kW | kW | kW | kg/s | mm |  | mm | m/s | mmVS/m | mVS | mm | m/s | mmVS/m | mVS | mVS | mVS | mm | mm | [5 empty] | m | mm | mm | mm | mm | mm | kr/m | W/m | mm | kr/m | W/m | mm | kr/m | W/m | mm | kr/m | W/m |  | kr/m | W | kr/m | W | kr/m | W
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 27-34 | 26.9 | 0.018828 | 0.050778 | 5.0778e-05 | 33.7 | 0.010915 | 0.014407 | 1.4407e-05 | 3 | 11.9999 | 21.7 | 28.5 | 1119.3361 | 852.2665 | 0.062233 | 0.069002 | 53.1137 | 3e-05 | 26.9 | 2.6 | 33.7 | 2.6 | 140 | 0 | 8.25 | 160 | 0 | 7.06 | 180 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.323 |  | 6.2667 |  | 5.6188
2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 27-34 | 26.9 | 0.018828 | 0.050778 | 0 | 33.7 | 0.010915 | 0.014407 | 0 | 3.0001 | 12 | 21.7 | 28.5 | 1119.3361 | 852.2665 | 0.062233 | 0.069002 | 0 | 3e-05 | 26.9 | 2.6 | 33.7 | 2.6 | 140 | 0 | 8.25 | 160 | 0 | 7.06 | 180 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 34-42 | 33.7 | 0.010915 | 0.014407 | 0 | 42.4 | 0.0064066 | 0.0042415 | 0 | 3.0001 | 12 | 28.5 | 37.2 | 852.2665 | 652.9461 | 0.069002 | 0.076962 | 0 | 3e-05 | 33.7 | 2.6 | 42.4 | 2.6 | 160 | 0 | 8.77 | 180 | 0 | 7.62 | 200 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 34-42 | 33.7 | 0.010915 | 0.014407 | 0 | 42.4 | 0.0064066 | 0.0042415 | 0 | 3.0001 | 12 | 28.5 | 37.2 | 852.2665 | 652.9461 | 0.069002 | 0.076962 | 0 | 3e-05 | 33.7 | 2.6 | 42.4 | 2.6 | 160 | 0 | 8.77 | 180 | 0 | 7.62 | 200 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 42-48 | 42.4 | 0.0064066 | 0.0042415 | 0 | 48.3 | 0.0047726 | 0.0021655 | 0 | 3.0001 | 12 | 37.2 | 43.1 | 652.9461 | 563.5637 | 0.076962 | 0.082033 | 0 | 3e-05 | 42.4 | 2.6 | 48.3 | 2.6 | 160 | 0 | 11 | 180 | 0 | 10.3 | 200 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 42-48 | 42.4 | 0.0064066 | 0.0042415 | 0 | 48.3 | 0.0047726 | 0.0021655 | 0 | 3.0001 | 12 | 37.2 | 43.1 | 652.9461 | 563.5637 | 0.076962 | 0.082033 | 0 | 3e-05 | 42.4 | 2.6 | 48.3 | 2.6 | 160 | 0 | 11 | 180 | 0 | 10.3 | 200 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 42-48 | 42.4 | 0.0064066 | 0.0042415 | 0 | 48.3 | 0.0047726 | 0.0021655 | 0 | 3.0001 | 12 | 37.2 | 43.1 | 652.9461 | 563.5637 | 0.076962 | 0.082033 | 0 | 3e-05 | 42.4 | 2.6 | 48.3 | 2.6 | 160 | 0 | 11 | 180 | 0 | 10.3 | 200 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 48-60 | 48.3 | 0.0047726 | 0.0021655 | 0 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 3.0001 | 12 | 43.1 | 54.5 | 563.5637 | 445.6806 | 0.082033 | 0.091295 | 0 | 3e-05 | 48.3 | 2.6 | 60.3 | 2.9 | 200 | 0 | 9.81 | 225 | 0 | 8.37 | 250 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 48-60 | 48.3 | 0.0047726 | 0.0021655 | 0 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 3.0001 | 12 | 43.1 | 54.5 | 563.5637 | 445.6806 | 0.082033 | 0.091295 | 0 | 3e-05 | 48.3 | 2.6 | 60.3 | 2.9 | 200 | 0 | 9.81 | 225 | 0 | 8.37 | 250 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 48-60 | 48.3 | 0.0047726 | 0.0021655 | 0 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 3.0001 | 12 | 43.1 | 54.5 | 563.5637 | 445.6806 | 0.082033 | 0.091295 | 0 | 3e-05 | 48.3 | 2.6 | 60.3 | 2.9 | 200 | 0 | 9.81 | 225 | 0 | 8.37 | 250 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 | 0 | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 |  | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 |  | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 |  | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 |  | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 |  | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 |  | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 |  | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 |  | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 |  | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0068238 |  | 60-76 | 60.3 | 0.0029848 | 0.00074545 | 0 | 76.1 | 0.0017939 | 0.00023625 | 0 | 3.0001 | 12 | 54.5 | 70.3 | 445.6806 | 345.5134 | 0.091295 | 0.10332 |  | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 | 0 | 11.23 | 250 | 0 | 9.54 | 280 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[24 empty] | 5.0778e-05 |  |  |  | 1.4407e-05 |  | 12 | [6 empty] | 53.1137 | [17 empty] | Sum for ark: |  | 7.323 |  | 6.2667 |  | 5.6188
1
Varmetab |  |  |  | Serie 1 |  |  | Varmetab |  |  |  | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | [6 empty] | Tab Stik i dobbeltrør | [5 empty] | Tab Stik i Twinrør
[11 empty] | W | W | W | [6 empty] | Antal | Længde | Tab/m | Tab |  |  |  | Antal | Længde | Tab/m | Tab
|  |  |  | 0 |  |  | Tab på ovenstående |  |  |  | 7.323 | 6.2667 | 5.6188 |  |  |  |  | 16-20/110 |  |  |  | 5.8 | 0 |  | 16-16/110 |  |  |  | 5.5 | 0
Varmepris Kr/MWh |  |  |  | 400 |  |  | Tab undernet 1 | [10 empty] | 20-25/110 |  |  |  | 7.2 | 0 |  | 20-20/110 |  |  |  | 6.5 | 0
Periode år |  |  |  | 30 |  |  | Tab undernet 2 | [10 empty] | 25-32/125 |  |  |  | 7.99 | 0 |  | 25-25/110 |  |  |  | 8.2 | 0
[7 empty] | Tab undernet 3 | [10 empty] | 16-20/125 |  |  |  | 5.27 | 0 |  | 16-16/125 |  |  |  | 5 | 0
[7 empty] | Tab undernet 4 | [10 empty] | 20-25/125 |  |  |  | 6.29 | 0 |  | 20-20/125 |  |  |  | 5.9 | 0
[7 empty] | Tab stikledninger |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25-32/160 |  |  |  | 6.06 | 0 |  | 25-25/125 |  |  |  | 7.2 | 0
[7 empty] | Sum |  |  |  | 7.323 | 6.2667 | 5.6188 |  |  |  |  | 16-20/160 |  |  |  | 4.38 | 0 |  | 16-16/160 |  |  |  | 4.2 | 0
[7 empty] | Omkostning 1000Kr/30år |  |  |  | 0.7698 | 0.65876 | 0.59064 |  |  |  |  | 20-25/160 |  |  |  | 5.04 | 0 |  | 20-20/160 |  |  |  | 4.8 | 0
[18 empty] | 25-32/200 |  |  |  | 5.17 | 0 |  | 25-25/160 |  |  |  | 4.9 | 0
[7 empty] | Tab pr år, MWh |  |  |  | 0.06415 | 0.054897 | 0.04922 |  |  |  |  | Sum Dobbeltrørsstik v 70/35/8°C |  |  |  |  | 0 |  | 32-32/160 |  |  |  | 7.1 | 0
[18 empty] | Temperaturkorrigeret |  |  |  |  | 0 |  | 32-32/200 |  |  |  | 5.8 | 0
[25 empty] | Sum Twinrørsstik v 70/35/8°C |  |  |  |  | 0
[25 empty] | Temperaturkorrigeret |  |  |  |  | 0

## Dimensionsoversigt
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kappe/Pris/Tab
VALG |  | 1: Ruhed; 2: Fremløb; 4: Retur; 6: Serie 1; 9: Serie 2 |  |  | Serie 3 |  |  | Serie 4
| Materiale |  | d | s | d | s | D | Listepris | Tab v 70/35 | D | Listepris | Tab v 70/35 | D | Listepris | Tab v 70/35 | D | Listepris | Tab v 70/35
|  | m | mm | mm | mm | mm | mm | kr/m | W/m | mm | kr/m | W/m | mm | kr/m | W/m | mm | kr/m | W/m
16-16 | AluPEX | 1.5e-05 | 16 | 2 | 16 | 2 | 110 |  | 5.5 | 130 |  | 4.9 | 160 |  | 4.2
16-20 | AluPEX | 1.5e-05 | 16 | 2 | 20 | 2 | 110 |  | 5.4874 | 130 |  | 4.8612 | 160 |  | 4.1407
20-20 | AluPEX | 1.5e-05 | 20 | 2 | 20 | 2 | 110 |  | 6.5 | 130 |  | 5.7 | 160 |  | 4.8
20-25 | AluPEX | 1.5e-05 | 20 | 2 | 25 | 2.5 | 110 |  | 6.6423 | 130 |  | 5.7062 | 160 |  | 4.7669
25-25 | AluPEX | 1.5e-05 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 110 |  | 8.2 | 130 |  | 6.8 | 160 |  | 5.6
25-32 | AluPEX | 1.5e-05 | 25 | 2.5 | 32 | 3 | 110 |  | 7.9109 | 130 |  | 6.4397 | 160 |  | 5.3389
32-32 | AluPEX | 1.5e-05 | 32 | 3 | 32 | 3 | 130 |  | 8.8 | 160 |  | 6.9 | 200 |  | 5.8
32-40 | AluPEX | 1.5e-05 | 32 | 3 | 40 | 3.6 | 130 |  | 9.7202 | 160 |  | 7.2013 | 200 |  | 5.8308
40-40 | AluPEX | 1.5e-05 | 40 | 3.6 | 40 | 3.6 | 130 |  | 13.5 | 160 |  | 9.2 | 200 |  | 7
27-27 | St | 3e-05 | 26.9 | 2.3 | 26.9 | 2.3 | 125 |  | 8.8 | 140 |  | 7.7 | 160 |  | 7
27-34 | St | 3e-05 | 26.9 | 2.6 | 33.7 | 2.6 | 140 |  | 8.25 | 160 |  | 7.06 | 180 |  | 6.33
34-34 | St | 3e-05 | 33.7 | 2.6 | 33.7 | 2.6 | 140 |  | 9.5 | 160 |  | 8.1 | 180 |  | 7.5
34-42 | St | 3e-05 | 33.7 | 2.6 | 42.4 | 2.6 | 160 |  | 8.77 | 180 |  | 7.62 | 200 |  | 6.82
42-42 | St | 3e-05 | 42.4 | 2.6 | 42.4 | 2.6 | 160 |  | 10.3 | 180 |  | 8.8 | 200 |  | 8.2
42-48 | St | 3e-05 | 42.4 | 2.6 | 48.3 | 2.6 | 160 |  | 11 | 180 |  | 10.3 | 200 |  | 8.13
48-48 | St | 3e-05 | 48.3 | 2.6 | 48.3 | 2.6 | 160 |  | 12.6 | 180 |  | 9.26 | 200 |  | 9.4
48-60 | St | 3e-05 | 48.3 | 2.6 | 60.3 | 2.9 | 200 |  | 9.81 | 225 |  | 8.37 | 250 |  | 7.49
60-60 | St | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 60.3 | 2.9 | 200 |  | 11.9 | 225 |  | 9.9 | 250 |  | 9.1
60-76 | St | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 |  | 11.23 | 250 |  | 9.54 | 280 |  | 8.27
76-76 | St | 3e-05 | 76.1 | 2.9 | 76.1 | 2.9 | 225 |  | 14.3 | 250 |  | 11.7 | 280 |  | 10.3
76-89 | St | 3e-05 | 76.1 | 2.9 | 88.9 | 3.2 | 250 |  | 13.19 | 280 |  | 10.71 | 315 |  | 9.01
89-89 | St | 3e-05 | 88.9 | 3.2 | 88.9 | 3.2 | 250 |  | 16.6 | 280 |  | 12.8 | 315 |  | 10.9
89-114 | St | 3e-05 | 88.9 | 3.2 | 114.3 | 3.6 | 315 |  | 12.22 | 355 |  | 9.95 | 400 |  | 8.46
114-114 | St | 3e-05 | 114.3 | 3.6 | 114.3 | 3.6 | 315 |  | 16.4 | 355 |  | 12.6 | 400 |  | 10.8
114-139 | St | 3e-05 | 114.3 | 3.6 | 139.7 | 3.6 | 400 |  | 11.87 | 450 |  | 9.76 | 500 |  | 8.46
139-139 | St | 3e-05 | 139.7 | 3.6 | 139.7 | 3.6 | 400 |  | 15.7 | 450 |  | 12.2 | 500 |  | 10.7
139-168 | St | 3e-05 | 139.7 | 3.6 | 168.3 | 4 | 450 |  | 14.05 | 500 |  | 11.32 | 560 |  | 9.43
168-168 | St | 3e-05 | 168.3 | 4 | 168.3 | 4 | 450 |  | 18.3 | 500 |  | 13.9 | 560 |  | 11.7
168-219 | St | 3e-05 | 168.3 | 4 | 219.1 | 4.5 | 560 |  | 13.92 | 630 |  | 10.91 | 710 |  | 9.1
219-219 | St | 3e-05 | 219.1 | 4.5 | 219.1 | 4.5 | 560 |  | 20.4 | 630 |  | 14.6 | 710 |  | 12.1
[9 empty] | 70/35/8 | Delta-T Dif = 62, hhv 27°C, middel 48,5°C